## Slide 2: УВЧ-терапия
Бинарная лекция
Преподаватели : Бондаренко С.Ю.
Фаворская М.М.

## Slide 3: Ток ионной проводимости

## Slide 4: Вихревой ток Фуко

## Slide 5: Электронная поляризация атома

## Slide 6: Дипольная поляризация

## Slide 7: Резонансное поглощение

## Slide 8: Дозирование
По мощности до 3-х лет -15-20 вт.
3-10 лет 30-40 вт.
старше 10 лет до70 вт.
По ощущению тепла
атермическая доза
олиготермическая доза
термическая доза
По продолжительности процедуры
До 6 мес.3-5 мин.
6 мес. – 1 год 5-6 мин.
1-3 года 6 мин.
3-7 лет 7 мин.
7-9 лет 8 мин.
9 12 лет 9 мин
12-16 лет 10 мин
взрослым 10-15 мин.
на область головы минус 1 минуту
По курсу 3-5-7-10
По свечению неоновой лампочки

## Slide 10: ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
« УВЧ- ТЕРАПИЯ »
ДА
НЕТ

## Slide 11
1. УВЧ-ИНДУКТОТЕРМИЯ (МП УВЧ) оказывает разволокняющее действие на соединительную ткань.
2. ЭП УВЧ расширяет магистральные сосуды.
3. УВЧ- индуктотермия (МП УВЧ) применяется для лечения острых воспалительных процессов.
4. Выраженное дегидратационное действие оказывает ЭП УВЧ.
5. Продольная методика ЭП УВЧ оказывает действие на глубоко расположенные ткани.

## Slide 12
6. При проведении процедуры ЭП УВЧ эндогенное тепло образуется в тканях диэлектриках.
7. УВЧ-индуктотермия (МП УВЧ) оказывает сосудорасширяющее действие в две фазы.
8. Продолжительность процедуры ЭП УВЧ на область носа ребенку в возрасте 7 лет составляет 7 минут.
9. УВЧ-индуктотермия (МП УВЧ) способствует разрастанию соединительной ткани.
10. При проведении процедуры ЭП УВЧ в тканях диэлектриках возникают токи смещения.

## Slide 13: ответы
1. УВЧ-ИНДУКТОТЕРМИЯ (МП УВЧ) оказывает разволокняющее действие на соединительную ткань. Да
2. ЭП УВЧ расширяет магистральные сосуды. Нет
3. УВЧ- индуктотермия (МП УВЧ) применяется для лечения острых воспалительных процессов. Нет
4. Выраженное дегидратационное действие оказывает ЭП УВЧ. Да
5. Продольная методика ЭП УВЧ оказывает действие на глубоко расположенные ткани. Нет

## Slide 14
6. При проведении процедуры ЭП УВЧ эндогенное тепло образуется в тканях диэлектриках. Да
7. УВЧ-индуктотермия (МП УВЧ) оказывает сосудорасширяющее действие в две фазы. Нет
8. Продолжительность процедуры ЭП УВЧ на область носа ребенку в возрасте 7 лет составляет 7 минут. Нет
9. УВЧ-индуктотермия (МП УВЧ) способствует разрастанию соединительной ткани. Нет
10. При проведении процедуры ЭП УВЧ в тканях диэлектриках возникают токи смещения. Да

## Slide 15: ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Составить алгоритм проведения процедуры Пе ЭП УВЧ.
Составить алгоритм проведения процедуры Пе МП УВЧ.

## Slide 16: Список рекомендуемой для слушателей литературы
Техника и методики физиотерапевтических процедур (справочник). Под ред. Боголюбова В.М. – Филиал ОАО «ТОТ»: М – 2011.
Пономаренко Г.Н., Улащик В.С. Общая физиотерапия: учебник для студентов медицинских техникумов и колледжей – СПб.: 2011.
Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения: Справочник. – СПб.: 2011.

## Slide 18: УВЧ
профессиональная переподготовка

## Slide 19: УВЧ-терапия
Бинарная лекция
Преподаватели : Бондаренко С.Ю.
Фаворская М.М.

## Slide 20
Лечебный метод с использованием переменного Э/М поля ультравысокой частоты.
Частота 27.12 МГц ,
длина волны 11.05 м
Частота 40,68 МГц,
длина волны 7.37 м

## Slide 21: Два действующих фактора УВЧ
I Переменное электрическое поле УВЧ
Пе ЭП УВЧ (УВЧ терапия)
II Переменное магнитное поле УВЧ
Пе МП УВЧ (УВЧ- индуктотермия)

## Slide 22: Аппаратура
Переносная : УВЧ 30
УВЧ 30-2
УВЧ 80
УВЧ 66 М
УВЧ 70 стрела +
УВЧ 5
УВЧ Med Tе Ko
Стационарная: Экран
FHYSIOTERM
Терматур

## Slide 24
Оснащение аппаратов:
- Конденсаторные пластины
- Резонансные индукторы,
- Индуктор - кабель,
- Фидера

## Slide 25: Механизм действия
Ткани - проводники
Ткани - диэлектрики

## Slide 26: Пе ЭП УВЧ
Ткани проводники
Ток ионной проводимости
физико-химические изменения в тканях

## Slide 27: Пе МП УВЧ
Ткани проводники
Вихревой ток Фуко
образование эндогенного тепла

## Slide 28: Пе ЭП УВЧ
Ткани диэлектрики
Токи смещения:
электронная поляризация
дипольная поляризация

## Slide 29: Пе ЭП УВЧ
Ткани диэлектрики
Токи смещения:
- электронная поляризация
-
физико-химические изменения в тканях.

## Slide 30: Пе ЭП УВЧ
Ткани диэлектрики
Токи смещения:
- дипольная поляризация
образование эндогенного тепла

## Slide 31: Пе МП УВЧ
Ткани диэлектрики
Токи смещения :
- дипольная поляризация
физико-химические изменения в тканях

## Slide 32: Пе ЭП УВЧ Резонансное поглощение

## Slide 33
Нейро-гуморально-гормональное действие

## Slide 34: лечебное действие
Пе ЭП УВЧ Пе МП УВЧ
- противовоспалительное
(дегидратационное, (улучшает кровообращение)
бактериостатическое,
усиление иммунитета)
- обезболивающее
- антиспастическое
- десенсибилизирующее
- сосудорасширяющее в две фазы в три фазы
разрастание соединительной фибринолитическое
ткани действие
- повышение свертываемости крови

## Slide 35: Дозирование
По мощности до 3-х лет -15-20 вт.
3-10 лет 30-40 вт.
старше 10 лет до70 вт.
По ощущению тепла
атермическая доза
олиготермическая доза
термическая доза
По продолжительности процедуры
До 6 мес.3-5 мин.
6 мес. – 1 год 5-6 мин.
1-3 года 6 мин.
3-7 лет 7 мин.
7-9 лет 8 мин.
9 12 лет 9 мин
12-16 лет 10 мин
взрослым 10-15 мин.
на область головы минус 1 минуту
По курсу 3-5-7-10
По свечению неоновой лампочки

## Slide 36: ПОКАЗАНИЯ Пе ЭП УВЧ
Острые воспалительные процессы
Гнойные процессы
Травматические заболевания
Заболевания периферической НС
Заболевания ЖКТ
Заболевания сосудов
Заболевания ЛОР - органов
Заболевания глаз
Заболевания органов дыхания
Заболевания кожи
Отморожения

## Slide 37: ПОКАЗАНИЯ Пе МП УВЧ (УВЧ – ИНДУКТОТЕРМИЯ)
Подострые и хронические заболевания :
Кожи и п/ж клетчатки,
Заболевания периферической НС,
Заболевания ЛОР – органов,
Заболевания дыхательных путей,
Гинекологические заболевания,
Заболевания почек и мочевыводящих путей,
Отморожения,
ДЦП,
Энцефалопатия.

## Slide 38: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Пе ЭП УВЧ
Общие
Специальные
Осумкованные гнойные процессы
Хронические фиброзно-спаечные процессы
Гипотония
Беременность
Повышенная функция эндокринных желез

## Slide 39: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Пе МП УВЧ
Общие
Специальные
Острые воспалительные процессы
Нарушение термической чувствительности
Гипотония
Беременность
Ярко выраженный отек ткани
Варикозное расширение вен

## Slide 40: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1.Заземлить аппарат
2. Деревянная кушетка или деревянный стул
3. Убрать металл
4. Повязки, гипс, тело должны быть сухими
5. Фиксация электродов, воздушного зазора
6. Фидера не должны перекрещиваться, касаться тела больного, корпуса аппарата
7. Обязательная настройка в резонанс
8. Поперечные воздействия на сердце запрещены
9. Трансцеребральные воздействия запрещены (за исключением спец. методик)
10. Суммарный воздушный зазор не более 4 – 6см

## Slide 42: ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
« УВЧ- ТЕРАПИЯ »
ДА
НЕТ

## Slide 43
1. УВЧ-ИНДУКТОТЕРМИЯ (МП УВЧ) оказывает разволокняющее действие на соединительную ткань.
2. ЭП УВЧ расширяет магистральные сосуды.
3. УВЧ- индуктотермия (МП УВЧ) применяется для лечения острых воспалительных процессов.
4. Выраженное дегидратационное действие оказывает ЭП УВЧ.
5. Продольная методика ЭП УВЧ оказывает действие на глубоко расположенные ткани.

## Slide 44
6. При проведении процедуры ЭП УВЧ эндогенное тепло образуется в тканях диэлектриках.
7. УВЧ-индуктотермия (МП УВЧ) оказывает сосудорасширяющее действие в две фазы.
8. Продолжительность процедуры ЭП УВЧ на область носа ребенку в возрасте 7 лет составляет 7 минут.
9. УВЧ-индуктотермия (МП УВЧ) способствует разрастанию соединительной ткани.
10. При проведении процедуры ЭП УВЧ в тканях диэлектриках возникают токи смещения.

## Slide 45: ответы
1. УВЧ-ИНДУКТОТЕРМИЯ (МП УВЧ) оказывает разволокняющее действие на соединительную ткань. Да
2. ЭП УВЧ расширяет магистральные сосуды. Нет
3. УВЧ- индуктотермия (МП УВЧ) применяется для лечения острых воспалительных процессов. Нет
4. Выраженное дегидратационное действие оказывает ЭП УВЧ. Да
5. Продольная методика ЭП УВЧ оказывает действие на глубоко расположенные ткани. Нет

## Slide 46
6. При проведении процедуры ЭП УВЧ эндогенное тепло образуется в тканях диэлектриках. Да
7. УВЧ-индуктотермия (МП УВЧ) оказывает сосудорасширяющее действие в две фазы. Нет
8. Продолжительность процедуры ЭП УВЧ на область носа ребенку в возрасте 7 лет составляет 7 минут. Нет
9. УВЧ-индуктотермия (МП УВЧ) способствует разрастанию соединительной ткани. Нет
10. При проведении процедуры ЭП УВЧ в тканях диэлектриках возникают токи смещения. Да

## Slide 47: ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Составить алгоритм проведения процедуры Пе ЭП УВЧ.
Составить алгоритм проведения процедуры Пе МП УВЧ.

## Slide 48: Список рекомендуемой для слушателей литературы
Техника и методики физиотерапевтических процедур (справочник). Под ред. Боголюбова В.М. – Филиал ОАО «ТОТ»: М – 2011.
Пономаренко Г.Н., Улащик В.С. Общая физиотерапия: учебник для студентов медицинских техникумов и колледжей – СПб.: 2011.
Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения: Справочник. – СПб.: 2011.