Министерство образования и науки Удмуртской Республики

БПОУ УР «Глазовский технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ  К ДОМАШНЕЙ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

# ПМ01 Участие в проектировании зданий и сооружений

МДК 01.01 Проектировании зданий и сооружений

Тема 1.3: Архитектура зданий

для студентов заочного отделения

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2017

Рассмотрено                                                                                                «Утверждаю»

на заседании                                                                                                 Зам. директора по УПР

методической комиссии

профессионального цикла                                                                            _______ М.Н. Никитина

специальности 08.02.01  СЭЗиС                                                                 «_____» ________2017г

Протокол №_____ от ____2017 г

Председатель МКПЦ

__________ В.К. Никулина

«Согласовано»

Руководитель МС

___________Н.Ш. Абашева

«_____» ________2017г

Методические  указания  составлены  в соответствии с требованиями  Федерального государственного  стандарта по специальности среднего профессионального образования

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Разработала преподаватель профессионального цикла специальности    8.02.01  СЭЗиС

В.К. Никулина

Рецензенты:

Преподаватель профессионального цикла                                                 Е.А.  Кожина

Директор   МКУ « УКС г. Глазова  »

__________   С.К.   Блинов

«_____» __________2017г

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка                                                                                                           4

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля                                                     5

2 Структура и содержание профессионального модуля                                                           7

2.1  Тематический план профессионального модуля                                                                 7

2.2  Тематический план по теме 1.3  «Архитектура зданий» ПМ 01                                       8

2.3   Содержание  обучения  по профессиональному модулю

тема 1.3 Архитектура зданий                                                                                          9

2.4  Перечень практических занятий                                                                                           15

3Условия  освоения  профессионального модуля                                                                       18

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального                                              18

5Методические указания по выполнению  домашней контрольной работы	                  19

- Задания для домашней контрольной работы                                                                        20

- Экзаменационные вопросы                                                                                                     21

Литература                                                                                                                                23

Пояснительная записка

Тема 1.3  «Архитектура зданий» является составной частью  МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений ПМ01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений и предназначена для реализации ФГОС по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,  утверждённых Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 11 августа 2014г. № 965).

Тема «Архитектура зданий» изучается согласно учебному плану  на заочном отделении на 4 курсе и включает в себя – аудиторных занятий  154 час., в т.ч. практических 70  часов и курсового проекта50 часов .

В составе МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений по теме 1.3  «Архитектура зданий» предусматривается выполнение одной домашней контрольной работы и курсового проекта состоящего из двух разделов – гражданское здание – жилой дом и промышленное здание – промышленный цех.

Тема «Архитектура зданий» предусматривает изучение конструктивных решений современных гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий, отдельных конструкций и строительных изделий, составляющих и его части; назначение и взаимосвязь конструкций, а также требования к ним и к зданиям в целом при учете конкретных условий их эксплуатации.

На установочных занятиях обучающиеся знакомятся с программой профессионального модуля        методикой работы над учебным материалом и выполнением домашней контрольной работы.

Варианты домашней контрольной работы составлены применительно к действующей программе профессионального модуля .

Контрольная работа состоит из 10 вариантов, каждый из которых содержит 3 вопроса-

2 теоретических  и 1 графический   (на листе формата А4).

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра обучающегося. При окончании шифра на  «0» выполняется вариант №10, при последней цифре «1» - вариант №1 и т.д.

Домашняя контрольная работа оценивается «зачтено» и «не зачтено»  Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению.  Задания, выполненные не по-своему варианту, не засчитываются.
            Учебный материал рекомендуется изучать в той последовательности, которая дана в методических указаниях:
- ознакомление с примерным тематическим планом и методическими указаниями по темам;
- изучение программного материала по рекомендуемой литературе;
- составление ответов на вопросы самоконтроля, приведенные после каждой  темы;
- выполнение контрольной  работы.

1   паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Участие в проектировании зданий и сооружений

1.1  Область применения примерной программы

Программа профессионального модуля (далее -  программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий  и сооружений  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области  эксплуатации и реконструкции строительных объектов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть общими компетенциями (далее - ОК), включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

ПО 1 подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

ПО 2 разработки архитектурно-строительных чертежей;

уметь:

У 1 определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий;

У 2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;

У31 определять глубину заложения фундамента;

У 4 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

У 5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;

У 6 читать строительные и рабочие чертежи;

У 7 читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;

У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;

У 9 читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;

У 10 выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;

У 11 выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории;

У 12 выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;

У 13 применять информационные системы для проектирования генеральных планов;

знать:

З 1 основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;

З 2 основные конструктивные системы и решения частей зданий;

З 3 основные строительные конструкции зданий;

З 4 современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;

З 5 принцип назначения глубины заложения фундамента;

З 6 конструктивные решения фундаментов;

З 7 конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;

З 8 основные узлы сопряжений конструкций зданий;

З 9 основные методы усиления конструкций;

З 10 нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;

З 11 особенности выполнения строительных чертежей;

З 12 графические обозначения материалов и элементов конструкций;

З 13 требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;

З 14 понятия о проектировании зданий и сооружений;

З 15 правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;

З 16 порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;

З 17 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей;

З 20 ориентацию зданий на местности;

З 21 условные обозначения на генеральных планах;

З 22 градостроительный регламент;

З 23 технико-экономические показатели генеральных планов;

1.3   Рекомендуемое количество часов на освоение   темы  1.3  «Архитектура зданий»:

Максимальная нагрузка – 231 часов

Всего часов аудиторных при очной форме обучения – 154,

Всего часов аудиторных при заочной форме обучения-34, из них:

установочных занятий-2часа;

теоретических занятий-6 часов;

практических занятий- 26 часов,

Количество домашних контрольных работ -1

2   СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

2.1  Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля`* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов |  | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ПК 1.1-1.2 | Раздел 1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий | 640 | 360 | 164 | 50 | 154 | 26 10 | 72 |  | - |
| ПК 1.3 | Раздел 2 Проектирование строительных конструкций | 216 | 144 | 54 | 20 | 62 |  | - |  | - |
| ПК 1.4 | Раздел 3 Проект производства работ | 96 | 64 | 32 |  | 32 |  | 72 |  | - |
|  | Производственная практика, (по профилю специальности), часов ПМ01 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Всего |  | 1032 | 568 | 250 | 70 | 248 | 36 |  | 144 | 36 |

2.2  Тематический план по теме 1.3  «Архитектура зданий» ПМ 01

| Разделы, темы | Максимальная учебная нагрузка |  | Количество аудиторных часов при заочной форме обучения |  |  |  |  | Самос тоятельная работа студента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего часов на заочном отделении | Установочное занятие | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |
| 1 Здания и требования к ним | 30 |  | 4 | 2 |  | 2 | 26 |  |
| 2 Основания и фундаменты гражданских зданий | 18 |  | 2,5 |  | 0,5 | 2 |  | 15,5 |
| 3 Стены и отдельные опоры гражданских зданий. | 14 |  | 2,25 |  | 0,25 | 2 |  | 11,75 |
| 4 Перекрытия. Полы гражданских зданий. | 12 |  | 4,25 |  | 0,25 | 4 |  | 7,75 |
| 5 Перегородки гражданских зданий. | 2 |  | 0,25 |  | 0,25 |  |  | 1,75 |
| 6 Окна и двери | 7 |  | 2,25 |  | 0,25 | 2 |  | 4,75 |
| 7 Крыши. Кровля и совмещенные покрытия | 10 |  | 2,25 |  | 0,25 | 2 |  | 7,75 |
| 8 Лестницы гражданских зданий. | 14 |  | 2,25 |  | 0,25 | 2 |  | 11,75 |
| 9 Конструкции больших пролетных покрытий общественных зданий | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 Подвесные потолки | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 Энергосбережение жилых и общественных зданий | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 12 Крупноблочные , крупнопанельные, монолитные и деревянные здания. | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 13 Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. | 6 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 5,5 |
| 14 Фундаменты и фундаментные балки промышленных зданий. | 6 |  | 2,5 |  | 0,5 | 2 |  | 3,5 |
| 15 Каркасы промышленных зданий | 42 |  | 9 |  | 1 | 8 |  | 33 |
| 16 Перегородки, полы и прочие конструкции зданий. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 17 Классификация и конструктивные системы с/х зданий | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 18 Проектирование зданий. | 14 |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 |
| ИТОГО | 231 | 34 |  | 2 | 6 | 26 |  | 197 |

2.3   Содержание  обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Тема 1.3 Архитектура зданий

- Здания и требования к ним

- Понятие о зданиях и сооружениях. Объёмно-планировочные решения зданий: элементыобъёмно-планировочной структуры зданий; конструктивные элементы и строительные изделия. Классификация зданий по назначению, по этажности, по степени распространения.

- Требования к зданиям: функциональные, технологические, противопожарные, экономические, эстетические. Капитальность- комплекс важнейших требований к зданию и его элементам. Класс здания, как уровень этих требований. Деление зданий на классы.

- Нагрузки и воздействия- основные понятия. Силовые и несиловые воздействия, статические и динамические, сосредоточенные и равномерно-распределённые, горизонтальные и вертикальные. Напряжения в материалах конструкций под влиянием внешних нагрузок и воздействий.

- Основные сведения о модульной координации размеров в строительстве. Модульная координация размеров в строительстве (МКРС). Размеры объёмно-планировочных  и конструктивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям. Технико-экономическая оценка конструктивных решений.

- Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники.  Строительная теплотехника, как научная база обеспечения теплозащитных функций наружных строительных конструкций здания при проектировании. Задачи и методы строительной теплотехники. Климатические показатели, учитываемые при проектировании ограждающих конструкций. Основные теплотехнические требования к ограждающим конструкциям зданий. Строительная акустика. Строительная светотехника. Передача звука через ограждающие конструкции. Звукоизоляция. Понятие освещённости. Солнцезащита.

- Основные конструктивные элементы зданий  Конструктивные элементы здания- определения. Подразделение конструктивных элементов на несущие и ограждающие в зависимости от назначения этих элементов, от условий работы в структуре здания. Понятие о несущем остове зданий, элементы его образующие- вертикальные и горизонтальные.

- Несущий остов и конструктивные системы зданий. Несущий остов здания- как единая пространственная  система, образованная вертикальными и горизонтальными конструктивными элементами. Конструктивные системы при стеновом несущем остове- бескаркасные здания.

Конструктивные системы при каркасном несущем остове - каркасные здания. Конструктивные системы  при комбинированном несущем остове. Область применения различных конструкций, систем, их выбор при проектировании

Литература
Основная: [1], 11- 23, 156 – 180

Вопросы для самоконтроля

- Обосновать основные требования, предъявляемые к зданиям.

- Обосновать  нагрузки,  действующие  на здания.

- Обосновать требования предъявляются к ограждающим конструкциям зданий по теплозащите,  по звукоизоляции и звукопоглощению, по  светотехника.

- Какие виды размеров приняты в строительстве?

- Что называется привязкой здания и как она осуществляется?

- Основные конструктивные элементы здания.

- Какие конструкции определяют конструктивную систему здания"^

- Каковы  основные  преимущества конструктивной  системы с продольными несущими стенами?

- Какие виды стен по характеру работы применяют в каркасных зданиях?

2    Основания и фундаменты

- Основания. Понятие о естественных и искусственных основаниях и предъявляемые к ним требования.   Классификация грунтов. Работа оснований под нагрузкой. Осадки оснований и их  влияние  на прочность и устойчивость здания. Устойчивость искусственных оснований

- Ленточные фундаменты.  Фундаменты, требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов: факторы, от которых она зависит. Конструктивные решения фундаментов. Ленточные фундаменты, область их применения. Поперечные сечения и конструктивные решения фундаментов из бутового камня, бутобетона, монолитного бетона. Фундаменты из сборных бетонных и железобетонных элементов- сплошные и прерывистые.

- Свайные и столбчатые фундаменты. Столбчатые фундаменты- область их применения, конструктивные решения. Фундаментные балки, их назначение. Сплошные фундаментные плиты, область их применения. Свайные фундаменты, область их применения. Классификация свайных фундаментов по

материалу, по характеру работы, по способу погружения в грунт. Забивные и набивные сваи. Ростверк из монолитного железобетона и сборный. Узлы сопряжения ростверков и свай.   Технико-экономическая оценка фундаментов.

-         Защита подвала от грунтовой сырости. Подвалы и технические подполья. Конструктивное решение подземной части здания и защита от грунтовой сырости и грунтовых вод. Отмостки и приямки, их назначение и конструкция.

Литература
Основная: [1], 23-37

Вопросы для самоконтроля

-    Назовите виды грунтов, используемых в качестве естественных оснований, и
дайте их краткую характеристику. '

- Приведите основные конструктивные схемы фундаментов.

- Как определить глубину заложения фундамента"

- Приведите краткую характеристику сборных ленточных и столбчатых фундаментов.

-     В каких случаях применяют свайные фундаменты?

3      Стены и отдельные опоры гражданских зданий.

- Требования, предъявляемые к стенам в соответствии с этими воздействиями..

- Классификация стен.  Кирпичные стены. Классификация стен по характеру статической работы, материалу, конструкции. Кирпичные стены - сплошные и облегченные. Понятие о кирпичной кладке, системах её перевязки. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Технико-экономическая оценка стен.

- Архитектурно-конструктивные элементы стен:  проёмы, простенки, перемычки, цоколь, парапет, карниз, вентиляционные и дымовые каналы и др.   Балконы, лоджии, эркеры.

- Деформационные швы, их назначение и конструктивные решения. Виды наружной и внутренней отделки стен. Отдельные опоры: кирпичные столбы, железобетонные колонны, стойки. Сборные железобетонные прогоны, узлы опирания их на стены и опоры.

Литература
Основная: [1], 37 – 49

Вопросы для самоконтроля

- Обоснуйте  основные требования к стенам.

- Обоснуйте  виды стен по характеру работы и материалу.

- Какие основные системы кладки стен из кирпича Вы знаете?

- Какие энергосберегающие конструкции стен Вы знаете  ?

- Назовите виды деформационных швов и объясните их устройство.

4     Перекрытия. Полы гражданских зданий.

- Требования к перекрытиям   Внешние воздействия на перекрытия.

- Классификация перекрытий- сборные и монолитные.

- .Конструктивные решения перекрытий.  Сборные перекрытия из железобетонных панелей, узлы опирания их на стены, анкеровка. Монолитные перекрытия - их конструктивные решения, область применения. Конструкции надподвальных и чердачных перекрытий, перекрытия в санузлах. Технико-экономические показатели перекрытий.

- Классификация полов по месту устройства,  по материалу.

- Требования, предъявляемые к полам.

- Конструкции полов: деревянные (дощатые и паркетные), из линолеума, из керамических плиток, цементные, мозаичные. Технико-экономическая оценка различных видов полов.

Литература
Основная: [1],  49 – 61

Вопросы для самоконтроля

- Обоснуйте основные требования к перекрытиям и приведите их классификацию и виды.

- Объясните особенности устройства перекрытий из железобетонных панелей.

- Объясните особенности устройства чердачных и надподвальных перекрытии

- Назовите виды полов и перечислите основные требования к ним.

- Приведите примеры конструктивных решений полов из различных материалов.

- Назвать особенности конструктивного решения полов в санузлах, душевых, ванных комнатах.

5  Перегородки гражданских зданий.

Классификация перегородок по назначению, материалу и конструкции. Требования, предъявляемые к перегородкам. Перегородки из мелкоразмерных элементов (кирпича, шлакобетонных и керамических камней); плитные - из гипсовых и гипсокартонных плит. Перегородки из стеклоблоков и  стеклопрофилита.  Деревянные перегородки-каркасные и досчатые. Узлы сопряжения перегородок с

перекрытием, примыкание к стенам и потолкам. Технико-экономическая оценка перегородок  разного типа.

Литература
Основная: [1],  61- 67

Вопросы для самоконтроля

- Обоснуйте  основные требования  к перегородкам .

- Объясните устройство перегородок из мелкоразмерных элементов.

- Объясните устройства сборных крупнопанельных перегородок.

- Пояснить способы крепления перегородок к стенам и потолку.

6   Окна и двери

- Окна, элементы оконного заполнения, разновидности окон. Требования к  светопрозрачным ограждениям. Классификация окон по назначению., характеру членения переплетов, виду светопрозрачности материала и т.д. Установка и крепление окон. Оконные приборы.

- Двери и их виды. Элементы заполнения дверных проемов. Дверные блоки, установка и крепление. Виды дверных полотен.

Литература
Основная: [1],   67 - 73

Вопросы для самоконтроля

- Какие виды окон Вы знаете? Особенности их конструктивного решения.

- Перечислите виды витрин и витражей.

- Перечислите основные виды дверей, объясните особенности устройства дверей в стенах

- Привести способы крепления оконных и дверных блоков в проемах, применяемые материалы и изделия для заполнения проемов.

7   Крыши. Кровля и совмещенные покрытия

- Крыши, их виды. Воздействия среды. Силовые нагрузки  и их воздействие. Требования к конструкциям крыши. Скатные крыши, их формы и основные элементы. Область применения и особенности конструктивных решений скатных крыш с наслонными  и висячими стропилами.

- Кровли скатных крыш, требования к ним. Рулонные кровли. Водоотвод со скатных крыш. Слуховые окна. Ограждения на крышах.

- Совмещенные крыши-винтелируемые и невинтелируемые.  Водоотвод. Выход на  крышу. Технико-экономические показатели.

Литература
Основная: [1],  74 - 88

Вопросы для самоконтроля

- Какие виды покрытий Вы знаете? Основные требования, предъявляемые к
ним.

- Объясните устройство чердачных покрытий из деревянных конструкции.

- Перечислите основные виды индустриальных конструкций чердачных крыш.

- Что такое совмешенные покрытия? Их основные виды.

- Объясните устройство водоотвода с чердачных и совмещенных крыш.

- Обосновать  виды кровли, требования к ним.

8   Лестницы гражданских зданий

- Элементы лестниц. Классификация по назначению, числу маршей, материалу. Требования к лестницам.

- Определение габаритных размеров лестниц и лестничных клеток.

- Конструкции железобетонных лестниц из мелкоразмерных и крупноразмерных элементов, ограждения.

- Пожарные и аварийные лестницы в жилых и общественных зданиях. Лестницы-стремянки, пандусы. Деревянные лестницы.

Литература
Основная: [1],  93 - 100

Вопросы для самоконтроля

- Обосновать классификацию лестниц.

- . Из каких основных конструкций состоят лестничные клетки?

- Каковы основные правила построения лестниц и назначения, их размеров?

- Пояснить назначение пандусов и особенности их устройства.

9  Конструкции больших пролетных покрытий общественных зданий

- Конструкции большепролетных  покрытий зальных помещений общественных зданий. Классификация. Общие сведения о принципах работы плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов.

- Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, склады и шатры. Висячие и пневматические покрытия- краткие сведения. Большепролетные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий.

Литература
Основная: [1],   88 - 93

Вопросы для самоконтроля

- Приведите классификацию большепролетных покрытий.

- Какие основные принципы статической   работы плоскостных большепролетных покрытий?

- Обоснуйте  пространственные покрытий и особенности их устройства.

- Подвесные потолки

-     Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Материалы для акустических и звукопоглощающих потолков.

Вопросы для самоконтроля

- Опишите назначение и конструктивные решения подвесных потолков.

- Обоснуйте  материалы для акустических и звукопоглощаюших потолков.

- Энергосбережение жилых и общественных зданий

- Применение энергосберегающих материалов и конструктивных решений при проектировании зданий.

- Крупноблочные , крупнопанельные, монолитные и деревянные здания.

- Стены из монолитного железобетона,

- стены деревянных зданий. Деревянные здания, их основные типы, область применения. Стены  бревенчатых (рубленных) и брусчатых домов. Панельные здания: конструкции стен, перекрытий, узлы сопряжений, фундаменты и крыши. Технико-экономическая оценка деревянных зданий.

- Стены крупноблочных зданий. Крупноблочные здания, основные конструктивные схемы. Разрезки наружных и внутренних стен. Типы блоков. Стыки между блоками наружных и внутренних стен – «открытые» и «закрытые»; сопряжение блоков между собой и с панелями перекрытий. Технико-экономическая оценка крупноблочных зданий.

- Стены и каркас крупнопанельного здания. Конструктивные типы крупнопанельных зданий. Разрезки наружных стен. Конструкции стеновых панелей. Бескаркасные крупнопанельные здания. Обеспечение пространственной жесткости и конструктивные схемы зданий. Здания с узким и широким шагом несущих поперечных стен. Конструктивные элементы зданий. Требования к стыкам стеновых панелей: конструктивные элементы зданий, решения стыков вертикальных и горизонтальных – «открытых» и «закрытых». Стыки панелей внутренних стен. Конструкции подземной части, лестниц, балконов и других элементов. Каркасные здания, область применения. Основные конструктивные типы каркасных зданий. Сетки колонн каркасов. Элементы сборного железобетонного каркаса. Обеспечение пространственной жесткости каркасно-панельных зданий – вертикальные и горизонтальные диафрагмы жесткости. Типы каркасов – рамный, связевый и рамно-связевый. Стыки колонн, сопряжение ригелей с колоннами. Конструктивное решение навесных стен, крепление их к несущему остову здания. Способы опирания панелей: на опорные столики колонн, на элементы перекрытия (настил-распорка) на полки продольных ригелей. Узлы и детали крепления. Технико-экономическая оценка здания.

Литература
     Основная: [1],   101- 121, 125 - 132

Вопросы для самоконтроля:

- Объясните особенности конструкций зданий из монолитного и сборно-монолитного железобетона.

- Что такое ядро жесткости? Его назначение и устройство

- Перечислите основные особенности возведения зданий из бревен; виды врубок.

- Какие конструктивные решения зданий из брусчатых стен Вы знаете?

- Изложите основные требования по возведению панельных деревянных зданий.

-     Обоснуйте  конструктивные схемы крупнопанельных зданий, виды
разрезки стен.

- Охарактеризовать конструкции стыков между панелями.

-      Охарактеризовать конструктивное решение перекрытий, подземной части крупнопанельных зданий.

- Обоснуйте методы обеспечение пространственной жесткости каркаса, порядок назначения количества диафрагм жесткости и  места их установок.

13  Классификация и конструктивные системы промышленных  зданий.

Промышленные здания и их классификация по назначению, степени капитальности, особенностям объемно-планировочного решения. Требования, предъявляемые к ним. Параметры объемно-планировочных решений (пролёт, шаг, сетка колонн, высота этажа). Одноэтажные, многоэтажные здания. Область их применения, конструктивные  системы зданий. Краткие сведения о подъёмно-транспортном оборудовании промышленных зданий. Влияние кранового оборудования на конструкцию несущего остова здания.

Литература
Основная: [1],   181- 190

Вопросы для самоконтроля:

- Классифицировать промышленные здания и обоснуйте основные  требования, предъявляемые к ним.

- Обосновать  основные конструктивные элементы одноэтажных промышленных зданий со сборным железобетонным каркасом.

- Обосновать что такое пролет, шаг, сетка колонн, высота этажа.

- Обосновать виды подъемно-транспортного оборудования промышленных зданий.

14 Фундаменты и фундаментные балки  промышленных  зданий

- Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов- сборных, монолитных, столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под  стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды, опирание на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных зданий., их конструкции. Технико-экономические показатели.

Литература
Основная: [1],   193- 196

Вопросы для самоконтроля:

- Типы фундаментов. Габаритные размеры монолитных столбчатых
фундаментов под колонны. Заделка колонн в стаканы фундаментов.

- Опирание колонн на обрезы фундаментов со сплошными подколонниками.

- Фундаментные балки. Их назначение и виды.

15 Каркасы  промышленных зданий

- Железобетонный каркас одноэтажных зданий, его элементы. Типы колонн для зданий, конструктивные решения колонн. Подкрановые и обвязочные балки. Стропильные и подстропильные балки и фермы. Вертикальные и горизонтальные связи. Узлы сборного железобетонного каркаса. Привязка колонн к разбивочным осям. Местоположение и конструктивное решение деформационных швов в железобетонных каркасах.  Многоэтажный сборный железобетонный каркас балочного типа, его элементы и узлы  сопряжения. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости. Сборный  железобетонный каркас  безбалочного типа, его элементы, узлы сопряжения. Привязка колонн к разбивочным осям. Вертикальные и горизонтальные связи.

- Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий, его элементы. Основные типы колонн, опирание их на фундаменты. Подкрановые балки. Стропильные и подстропильные фермы покрытий. Связи                    вертикальные и горизонтальные. Узлы стального.

- Смешанный каркас. Смешанные каркасы, область их применения. Опирание стальных ферм на железобетонные колонны. Здания из лёгких металлических конструкций. Структурные покрытия.

Литература
Основная: [1],   191- 193, 196 - 208

Вопросы для самоконтроля:

- Обосновать железобетонные и стальные  колонны, их типы и правила привязки колонн к координационным осям.

- Обосновать опирание подкрановых балок на консоли колонн.

- Обосновать назначение и типы стропильных и подстропильных балок и
ферм.

- Пояснить особенности конструктивных решений фундаментов под
колонны стального каркаса промышленных зданий.

16  Перегородки, полы и прочие конструкции зданий

- Стены, виды стен, их классификация по характеру статической работы, конструкции,

материалу. Требования к стенам. Обеспечение устойчивости стен, понятие о фахверке. Стены из кирпича: крепление их к элементам каркаса. Крупнопанельные стены отапливаемых и неотапливаемых зданий. Типы панелей по назначению, материалу, конструкции. Стыки и узлы крепления крупнопанельных стен к каркасу.

Стены из трёхслойных панелей, их стыки, узлы, крепление к каркасу. Сведения о стеновых ограждениях из листовых материалов.

- Полы. Конструкция и эксплуатационные свойства отдельных видов полов (бетонных, цементных,  из стальных плит, синтетических материалов и деревянных). Деформационные швы в полах (с жестким подстилающим слоем). Сопряжение полов  различного вида. Полы в зоне железнодорожных путей. Придание уклона полам. Примыкание полов к вертикальным конструкциям и фундаментам под оборудование

- Элементы заполнения оконных и дверных проемов промышленных
зданий. Ворота, их назначения и виды. Пандусы.

- Типы перегородок, их конструктивное решение. Колонны и стойки
внутреннего фахверка. Внутрицеховые сооружения: антресоли, этажерки, площадки, встройки, вставки.

- Лестницы служебные, пожарные, аварийные.

Литература
Основная: [1],   231 – 238

Вопросы для самоконтроля:

- Обосновать основные типы стен промышленных зданий и требования к ним.

- Охарактеризовать конструктивные особенности устройства стен  из крупных блоков и панелей.

- Обосновать назначение обвязочных балок.

- Назвать основные виды полов и требования, предъявляемые к полам промышленных зданий.

- Пояснить какие основные факторы, влияют на характер и тип остекления промышленных зданий.

- Обосновать типы ворот и дверей промышленных зданий.

- Перечислить какие факторы определяют характер и размеры ворот и дверей промышленных зданий

- Пояснить особенности устройства перегородок промышленных зданий и назвать их виды.

- Обосновать , что такое антресоли, этажерки, площадки.

- Обосновать особенности конструктивных решений лестниц промышленных зданий.

- Покрытия, фонари промышленных зданий

- Утеплённые и неутеплённые покрытия, их элементы, область применения.

- Покрытия из сборных железобетонных и комплексных панелей, длинномерных настилов (сводчатых, коробчатых), их крепление к балкам и фермам.

- Покрытия из стального профилированного листа, из волнистых асбестоцементных листов.

- Рулонные и мастичные кровли.

- Водоприёмные воронки, их размещение на крыше. Водоотвод. Сведения о пространственных

покрытиях промышленных зданий. Технико-экономическая оценка различных типов покрытий.

-    Фонари, их классификация (по назначению, по форме поперечного сечения конструкции). Краткиеия об аэрации. Незадуваемые аэрационные фонари. Зенитные фонари, их конструктивные решения, область применения. Технико-экономическая оценка фонарей.

Литература
Основная: [1],    219 – 230.

Вопросы для самоконтроля:

- Обосновать состав ограждающей части покрытия промышленных
зданий.

- Охарактеризовать особенности устройства утепленных и холодных покрытий.

- Обосновать материалы, используемые для кровель в промышленном строительстве.

- Обосновать виды водоотвода с покрытий промышленных зданий,
и условия их применения.

- Обосновать и охарактеризовать основные виды фонарей, особенности их устройства.

18  Классификация и конструктивные системы сельскохозяйственных зданий

- Объемно-планировочное и конструктивное решение сельскохозяйственных зданий. Фундаменты  сельскохозяйственных зданий. Элементы каркаса сельскохозяйственных зданий. Стены, покрытия, полы сельскохозяйственных зданий.

Литература
Основная: [1],   261 – 270.

Вопросы для самоконтроля:

- Обосновать основные виды производственных сельскохозяйственных зданий и сооружений.

- Охарактеризовать конструктивные системы и схемы производственных сельскохозяйственных зданий.

- Обосновать конструктивные элементы производственных сельскохозяйственных зданий.

19  Проектирование зданий.

- Общие сведения генеральном о плане .

- Основные положения проектирования жилых, общественных и промышленных зданий

- Основные положения проектирования производственных  зданий

Литература
Основная: [1],   139 – 155,170 – 180.

- Вопросы для самоконтроля:

- Обосновать стадии проектирования.

- Обосновать что такое типовой проект и разъяснить понятие «привязка типового проекта».

- Обосновать основные планировочные схемы жилых  и общественных зданий .

- Обосновать основные планировочные схемы промышленных зданий

2.4  Перечень практических занятий

| Наименование раздела, темы | Наименование практических занятий | Кол-во часов | Из графы 3 запланировано выполнение |  | отчет по выполненным работам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ЛЭС | В домаш |  |
| 1 Здания и требования к ним | 1-3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций У 2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У4 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; У5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей. | 6 | 2 | 4 | Домашняя работа Практическая работа |
|  | - 4-5 Конструктивные системы здания У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий. | 4 |  | 4 | Домашняя работа |
| 2 Основания и фундаменты гражданских зданий. | - 6-8 Конструктивное решение фундаментов У2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У 3 определять глубину заложения фундамента; У5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий. | 6 | 2 | 4 | Домашняя работа Практическая работа |
| 4 Перекрытия. Полы гражданских зданий. | - 9 Конструирование перекрытий в гражданских зданиях У2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; У8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий. | 2 | 2 |  | Практическая работа |
|  | Наименование практических занятий | Кол-во часов | Из графы 3 запланировано выполнение |  | отчет по выполненным работам |
| 4 Перекрытия. Полы гражданских зданий. |  |  | В ЛЭС | В домаш |  |
|  | - 10 Выбор материала для конструкции пола У2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей. | 2 | 2 |  | Практическая работа |
| 6 Окна и двери | - 11 Окна и двери У2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей. | 2 | 2 |  | Практическая работа |
| 3 Стены и отдельные опоры гражданских зданий | - 12-13 Конструктивное решение оконных и дверных проемов У2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей. | 4 | 2 | 2 | Домашняя работа Практическая работа |
| 7 Крыши. Кровля и совмещенные покрытия | - 14 Скатные крыши У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; | 2 | 2 |  | Практическая работа |
| 8 Лестницы гражданских зданий. | 15-16 Лестницы, подбор конструкции лестницы У2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей. | 4 | 2 | 2 | Домашняя работа Практическая работа |
| 12Крупноблочные, крупнопанельные, каркасные здания. | - 17-18 Подбор конструктивных элементов каркасного здания У 2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У 5 подбирать строительные конструкции для разработки АСЧ. | 4 |  |  | Домашняя работа |
|  | - 19-20 Выполнение схем расположения фундаментов, фундаментных балок, ригелей, колон, плит покрытий У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий. | 4 |  |  | Домашняя работа |
|  | 21 Подбор стеновых блоков для крупноблочных зданий У 2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У 5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей. | 2 |  |  | Домашняя работа |
| 13Конструктивные системы пром зданий. | 22 Конструктивная система промышленного здания У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий. | 2 |  |  | Домашняя работа |
| 14 Фундаменты, фундаментные балки | 23 Конструктивное решение фундаментов У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий. | 2 | 2 |  | Практическая работа |
| 15 Каркасы промышленных зданий | 24 Подбор конструктивных элементов: ж/б колон и стропильных ж/б конструкций У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; | 2 | 2 |  | Практическая работа |
|  | Наименование практических занятий | Кол-во часов | Из графы 3 запланировано выполнение |  | отчет по выполненным работам |
|  |  |  | В ЛЭС | В домаш |  |
|  | 25 План промышленного здания У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий. | 2 | 2 |  | Практическая работа |
|  | 26 План покрытия промышленного здания У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; | 2 | 2 |  | Практическая работа |
|  | 27 Разрез промышленного здания У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; | 2 | 2 |  | Практическая работа |
|  | 28 Фасад промышленного здания У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; | 2 |  | 2 | Домашняя работа |
| 15 Каркасы промышленных зданий | 29 Подбор конструктивных элементов «Сэндвич» стальных колон и стропильных конструкций У 2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У 5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; | 2 |  | 2 | Домашняя работа |
|  | 30 План промышленного здания со стальным каркасом У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий. | 2 |  | 2 | Домашняя работа |
|  | 31 Разрез промышленного здания со стальным каркасом У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий. | 2 |  | 2 | Домашняя работа |
| 17Классификация и конструктивные системы сельскохозяйственных зданий | 32-33 Подбор конструкций для сельскохозяйственных зданий У 2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; У 5 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; | 4 |  | 4 | Домашняя работа |
| 18Проектирование зданий. | 34-35 Генеральный план У 9 читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; У 10 выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; У 11 выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; | 4 |  | 4 | Домашняя работа |
| Итого |  | 70 | 26 | 44 |  |

3   результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий |
| ПК 2 | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. | - определение вида и качества строительных материалов и изделий на соответствие маркам и классам по ГОСТ, ТУ; - аргументированность выбора строительных материалов в соответствии с требованиями стандартов, строительных норм и правил; - соответствие подбора строительных конструкций конструктивной схеме здания; - разработка типовых узлов, деталей в соответствии с рабочей документацией и требованиями СНиП; | - экспертная оценка выполнения лабораторно- практических работ; - тестирование и оценка его результатов; - экспертная оценка на практическом занятии; - экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. | - точность и скорость чтения архитектурно-строительных чертежей; - соответствие архитектурно-строительных чертежей требованиям ЕСКД и СПДС; - соответствие объемно - планировочных и конструктивных решений надземной и подземной частей здания требованиям нормативной документации; - соответствие ограждающих конструкций требованиям по энергосбережению; - выполнение архитектурно - строительных чертежей с применением профессиональных систем автоматизированного проектирования | - тестирование и оценка его результатов; - экспертная оценка выполнения практического задания; - экспертная оценка защиты расчетно-графической работы;. - наблюдение в ходе выполнения и экспертная оценка расчетно- графической работы |
| Комплексный экзамен по разделу 1 ПМ.01 МДК 01.01 (с учётом зачёта по учебной практике) |  |  |
| Итоговый контроль: квалификационный экзамен по модулю. |  |  |

  - 5  Методические указания по выполнению домашней контрольной работы

При выполнении теоретических вопросов контрольной работы  необходимо соблюдать следующие требования:

-   Самостоятельность разработки темы на основе углубленного изучения первоисточников и литературы к ней.

-   Чёткость и последовательность изложения материала в соответствии с самостоятельно составленным планом; в текстовой части каждый вопрос плана должен быть выделен отдельно.

-     Наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения литературы в целом.

-  Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ.

- Правильность оформления приведенных в работе цитат и сносок.

-    Наличие и правильное оформление списка литературы (с точными библиографическими данными), которую обучающийся изучил и использовал при написании контрольной работы.

-   Работы оформляются на одной стороне стандартного листа формата А4 (210×297 мм) белой односортной бумаги или в отдельной тетради школьного формата.

-    Работы оформляются одним из двух способов: компьютерным или рукописным. При оформлении работ компьютерным способом – текст оформляется шрифтом Times New Roman, кегль шрифта 12-14 пунктов, межстрочный интервал – полуторный. При оформлении рукописным способом работа пишется разборчивым почерком. Высота букв и цифр должна быть не менее 2,5 мм. Для пометок рецензента должны быть оставлены поля шириной 3-4 см. 3.9. При оформлении контрольной работы с помощью компьютера разрешается выполнять схемы и рисунки с помощью графического редактора или вставлять отсканированные изображения. Все схемы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию. При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начинать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с использованием чертежных инструментов. Записи должны быть выполнены чернилами одного цвета, аккуратно и разборчиво, не сокращая слов.

- Работа должна иметь общую нумерацию страниц. Номер страницы не ставится на титульном листе.

-    На обложке тетради указывается название образовательной организации, специализация, название предмета, по которому написана контрольная, курс, группа, фамилия, имя и отчество обучающегося, домашний адрес и телефон (приложение 1).

При выполнении графической части контрольной работы  необходимо соблюдать следующие требования:

-    чертежи узлов выполняются на листах формата А4, с рамкой и основной надписью в соответствии с       ГОСТами ЕСКД, СПДС. (приложение )

- конструктивный узел, согласно варианта задания, выполняется в М1:20, М1:10,  М1:5

- на узлах показывают координационные оси и размерные привязки к ним, а также высотные отметки и размеры.

- выносной элемент (узел) обозначается маркировочным кружком, диаметр  кружка - 10-14 мм. Внутри кружка ставят цифру или букву узла. Кружок помещают выше узла или справа.

- Толщины линий обводки для чертежей узлов следует принимать в соответствии с данными

таблицы 1.1.

- выносные надписи к многослойным конструкциям на чертежах узла  делают на «этажерках». Линия-выноска в этом случае выполняется в виде прямой линии со стрелкой или точкой. На горизонтальных линиях-полках указывается наименование слоев, материал с обозначением их толщины в мм.

Таблица 1.1  Толщина линий, мм, обводки для чертежей деталей

| Наименование | Для масштабов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение: каменных элементов (кирпич, бетон и т.д.) | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| деревянных элементов | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| Контуры сечений, не попадающих в разрез | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

6  Задания для домашней контрольной работы

Вариант № 1

- Основные конструктивные элементы и конструктивные схемы гражданских зданий. Эскизы.

- Лестницы, их основные элементы и конструкции железобетонных лестниц.

- Выполнить узлы крепления панельных стен промышленных зданий.

Вариант № 2

1. Ленточные фундаменты гражданских зданий. Конструкции ленточных фундаментов.

2.Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий: колонны, стропильные конструкции, подкрановые балки. Связи.

3. Выполнить узлы опирания лестничных маршей на лестничную площадку.

Вариант № 3

1. Фундаменты гражданских зданий, требования, классификация. Глубина заложения фундамента. Отмостка, ее назначение, конструкция.

2. Конструкция скатных крыш, их элементы, крыши из наслонных стропил.

3. Выполнить узлы: опирание стропильной конструкции и подкрановой балки на железобетонную колонну

Вариант № 4

1. Столбчатые,   сплошные фундаменты гражданских зданий, их конструктивные решения. Подвалы и техническое подполье.

2. Совмещенные крыши, крыши раздельной конструкции для промышленного здания.

3. Выполнить узел опирания  ригеля на колонну в каркасном здании

Вариант № 5

1. Стены из кирпича, классификация, элементы стен, конструктивные решения.

2. Единая модульная система. Привязка стен к координационным осям.

3 . Выполнить узлы опирания  рельсы на железобетонную и стальную  колонну.

Вариант № 6

1. Перекрытия гражданских зданий, требования, виды, конструктивные решения сборных железобетонных плит, опирание,  анкеровка.

2. Стены из мелких блоков, легкобетонных и ячеистобетонных камней.

3. Выполнить узлы фундамента промышленного здания крайнего ряда колонн.

Вариант № 7

1. Перегородки гражданских зданий, требования, классификация. Конструктивные решения кирпичных, панельных, гипсовых пазогребневых,  гипсокартонных перегородок,.

2. Свайные фундаменты гражданских зданий. Материалы, классификация, конструктивные решения.

3. Выполнить узел парапета кирпичного здания совмещенной вентилируемой крыши.

Вариант № 8

1. Полы, требования, классификация и конструктивные решения деревянных, мозаичных, плиточных полов на перекрытии и по грунту.

2. Фундаменту и фундаментные балки промышленных зданий.

3. Узел крепления стальной подкрановой балки к ж/б колонн

Вариант № 9

1. Окна и двери, конструктивные требования, классификация. Элементы окон и дверей.

2. Промышленные здания – требования, классификация. Объемно-планировочные параметры, привязка конструктивных элементов к координационным осям.

3. Выполнить карнизный  узел  кирпичного здания с холодным чердаком скатной крыши.

Вариант № 10

1. Сельскохозяйственные здания, требования, конструктивные типы производственных зданий.

2. Железобетонные конструкции промышленных зданий:  колонны, стропильные балки и фермы

3. Выполнить узлы ленточных фундаментов для кирпичного гражданского зданий с подвалом.

- Экзаменационные вопросы

- Обосновать  конструкции  полов из керамической плитки (керамогранита, мраморной плитки, гранитной плитки) по  перекрытию.

- Обосновать конструкцию  пола из линолеума по  перекрытию.

- Обосновать конструкцию  пола из ламината по  перекрытию.

- Обосновать конструкцию  дощатых полов по  перекрытию.

- Обосновать  конструкцию  пола из щитовой доски по  перекрытию.

- Обосновать  конструкцию карниза с      кровлей  из ондулина.

- Обосновать  конструкцию карниза с кровли из мягкой черепицы.

- Обосновать конструкцию   перекрытия  в санузлах.

- Обосновать конструкцию  чердачного перекрытия.

- Обосновать конструкцию карниза с   кровлей из металлочерепицы.

- Обосновать конструкцию  невентилируемого совмещенного покрытия.

- Обосновать узел ленточных сборных    фундаментов по  параметрам.

- Обосновать фундаментный узел  стаканного типа.

- .Выполнить узел столбчатого фундамента под несущие стены, по  параметрам.

- Обосновать гидроизоляцию подвала от    грунтовой сырости.

- .Выполнить узел столбчатого фундамента под несущие стены, по  параметрам.

- Обосновать  узел крепление стальной подкрановой балки к стальной колонне.

- Обосновать узел крепление рельсы к ж/б подкрановой балке.

- Обосновать узел крепление рельсы к стальной подкрановой балке.

- Вычертить узел крепление подкрановой ж/б      балки к ж/б колонне.

- Обосновать конструкцию парапета с   рулонной кровлей для  промышленного здания.

- Обосновать узел крепления стеновых панелей к колонне.

- Обосновать конструкции покрытия под  кровлю из профнастила  для с/х

- Обосновать конструкции покрытия под рулонную кровлю для  с/х зданий.

- Обосновать узел монолитного фундамента одноступенчатого стаканного типа.

- Подобрать по каталогу и заполнить спецификации:

- фундамент стаканного типа под фахверковую  колонну

- фундамент для колонны по для с/х зданий.

- фундамент под раму   для с/х зданий

- стропильную ж/б  балку

- стропильную ж/б ферму

- металлическую ферму

- стеновые панели

- ребристые плиты покрытия

- колонны для производственного здания

- прогоны для покрытия

- окно для проема

- .лестничный марш и площадку

- фундаментную    подушку, фундаментный блок

- фундамент    стаканного типа

- перемычки для  несущей стены

- перемычки для самонесущей стены

- пустотные  плиты покрытия

- колонны  для гражданского здания

- плиты покрытия  для каркасного здания

- ригели для каркасного здания

Литература

Основные источники:

- Буга П.Г.  Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. - М.: ООО ТИД  Альянс, 2010 .-

Дополнительные источники:

- Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник. - М.: Инфра - М, 2008.- 303 с.

- Шерешевский И.А.  Конструирование гражданских зданий. Учебное пособие для техникумов.  - М.:  «Архитектура-С», 2007. -  176 с.

- Шерешевский И.А.  Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учебное пособие для техникумов. - М.:  «Архитектура-С», 2007.- 168 с.

- ГОСТ 11214-2003 Окна и балконные двери для жилых и общественных зданий

- ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия

- ГОСТ 6629-99 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий

- ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей.

- ГОСТ 24698-81 Наружные двери  для жилых и общественных зданий

- ГОСТ 2.105-95* Общие требования к текстовым документам

- ГОСТ 21501-2011 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

- ГОСТ Р21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

- ГОСТ 12 506 - 81 Окна промышленных и с/х зданий

- ГОСТ 18853-73* (2009) Ворота деревянные распашные для производственных зданий

- ГОСТ Р21.201. 2011 Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций

- ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические изображения и обозначения на чертежах генеральных планов и транспорта

- С П 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. - М.2012

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.

- СП 56.13330.2011 Производственные здания  Актуализированная редакция  СНиП 31-03-2001.

- СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные Актуализированная редакция

СНиП 31-01-2003.

23 СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция              СНиП 31-06-2009

24 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

25 СП 50-101-2004 Проектирование и устройство  оснований и фундаментов зданий

26СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76

Информационно-телекоммуникационная сеть интернет

Архитектура и строительство (http://architecture-build.info)

Нормативные документы, ГОСТы, СНиПы http://www.docx.su/index.php

ЕСКД  http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/index.htm

РЕЦЕНЗИЯ

Методические указания и задания  к домашней  контрольной работе по теме

1.3: Архитектура зданий,  входящая    ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений,   МДК 01.01 Проектировании зданий и сооружений   для студентов заочного отделения  по специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  разработаны преподавателем  ГТК  Никулиной В.К.

Методические указания  содержат:

-  Паспорт рабочей программы профессионального модуля

-  Структуру  и содержание профессионального модуля

- Результаты освоения   профессионального модуля

-  Контроль и оценку результатов освоения профессионального  модуля

-  Методические указания по выполнению  домашней контрольной работы

-  Перечень практических работ

-  Задания для домашней контрольной работы

-  Экзаменационные вопросы   и  литературу для   выполнения контрольной работы

В методических  указания    приводятся  требования к выполнения теоретических вопросов и графической части контрольной работы .

Методические указания  написаны в соответствии с программой профессионального модуля ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений и предъявляемым требованиям.

Теоретический материал содержит основные положения выполнения контрольной работы.  Материал изложен в сжатой и простой форме, что позволяет студентам хорошо понять и правильно выполнить  контрольную работу.   Для улучшения выполнения  контрольной работы    приведено большое количество дополнительной литературы.

В методические указания отражена основное  значение темы  Архитектура зданий, определенны цели и задачи.

Указания написаны на высоком методическом уровне, в них достаточно теоретического материала, способствующему качественно выполнить контрольную  работу и нацеливают будущих специалистов на выполнение творческих инженерных задач по специальности . Построение методических указаний логично, задания на контрольную  работу охватывают основные разделы   данной темы

Методические указания  способствуют студентам   качественному освоению  общих и профессиональных компетенций.

Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод: методические указания,  предназначенные для студентов строительных    специальностей заочной  формы обучения  могут быть рекомендованы для использования в учебном процессе средних специальных учебных заведений.

Директор   МКУ « УКС г. Глазова  »

__________   С.К.   Блинов

«_____» __________2017г

*	 Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.